
**Газовые рампы**

**MM.VGD20.503-** **40.065-** **40.080**

**TBG B7**

****

# **ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Сертификат соответствия № | RU C-IT.AE44.B.00705 |
| Серийный № |  |
| Год изготовления |  |

При передаче рампы другому владельцу вместе с горелкой передается настоящий формуляр.

1. **Общие сведения** 
   1. **Сведения об изготовлении**

Газовая рампа изготовлена фирмой “Baltur S.p.A.” Via Ferrarese 10. 44042 Cento (Ferrara). Italy

* 1. **Назначение**

Газовая рампа Baltur обеспечивает регулирование расхода и давления газа, подаваемого на горелку.

Обеспечивает перекрытие подачи газа при отключении горелки.

Предназначена для использования с двухступенчатыми, прогрессивно-двухступенчатыми горелками Baltur серий TBG…P, TBG…PV, TBG…MC, TBML…P, в составе которых предусмотрен газовый дроссельный клапан для изменения расхода газа между 1-ой и 2-ой ступенью.

* 1. **Технические характеристики**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Название** | **Схема** | **Внутр. прох. Ø** | **Ø** | **Pmax** | **Структура** |
| 19990550 | MM.VGD20.503 2" TBG | B7 | 2" | 2" | 500 |  |
| 19990563 | MM.VGD40.065 TBG | B7 | 2"1/2 | DN65 | 500 |
| 19990564 | MM.VGD40.080 TBG | B7 | 3" | DN80 | 500 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стандартная комплектация** | |  | **Опции** |  |
| F | Фильтр газовый |  | CTV | Блок контроля герметичности клапанов |
| Pmin | Реле минимального давления газа |  |  | (обязательно для горелок мощностью более 1200 кВт) |
| Pct | Реле давления газа контроля герметичности |  | Pmax | Реле максимального давления газа |
| R | Регулятор давления газа |  | - | Кран шаровой газовый |
| VL | Одноступенчатый рабочий клапан |  | - | Антивибрационная вставка |
| VS | Предохранительный клапан |  | - | Адаптер горелка/рампа |
| VF | Дроссельный клапан (в составе горелки) |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Название** | **B1** | **B2** | **C** | **Габаритные и присоединительные размеры, мм** |
| 19990550 | MM.VGD20.503 2" TBG | 114 | 285 | 890 |  |
| 19990563 | MM.VGD40.065 TBG | 114 | 320 | 1090 |
| 19990564 | MM.VGD40.080 TBG | 114 | 325 | 1175 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Название** | **L** | **P** | **H** | **Вес, кг** | **Размеры упаковки, мм** |
| 19990550 | MM.VGD20.503 2" TBG | 990 | 300 | 500 | 15 |  |
| 19990563 | MM.VGD40.065 TBG | 1380 | 430 | 700 | 26 |
| 19990564 | MM.VGD40.080 TBG | 1380 | 430 | 700 | 28 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**2.Сведения о продаже**

**"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.**

**Модель MM.VGD\_\_\_.\_\_\_\_\_\_ TBG**

**ФИО, должность продавца, подпись**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Штамп торгующей организации**

**М.П.**

**3.Сведения об установке**

* 1. **Сведения о местонахождении рампы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Организация и её адрес | **Местонахождение рампы** | **Дата установки** |
|  |  |  |

* 1. **Сведения о ремонте и замене элементов рампы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | **Сведения о ремонте и замене** | **Подпись отв. лица** |
|  |  |  |

* 1. **Лицо, ответственное за исправное состояние**

**и техническую эксплуатацию**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Номер и дата приказа о назначении** | **ФИО, Должность** | **Дата проверки знаний правил** | **Подпись** |
|  |  |  |  |

* 1. **Сведения об освидетельствованиях**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | **Вид освидетель-ствования** | **Результаты освидетельствования** | **Срок следующего освидетельствования** | **Подпись отв. лица** |
|  |  |  |  |  |

1. **Гарантийные обязательства**

**4.1. Гарантия**

**Гарантия распространяется только на производственные и материальные дефекты.**

**4.2. Гарантийный срок**

**Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи.**

**Замена или ремонт любой части рампы в течении гарантийного срока не продлевает срок гарантии.**

**4.3. Гарантийные условия**

**Гарантийные обязательства распространяются только на замену дефектных деталей в послепродажный период, либо на их ремонт по усмотрению фирмы продавца. Данным ограничением исключаются любая оплата компанией последствий от убытков, даже в тех случаях, если нанесен личный ущерб или ущерб частной собственности.**

**Гарантия действительна лишь в том случае, если любые замены или ремонтные работы производились аттестованным и обученным персоналом.**

**Горелка должна проходить чистку, регулировку и проверку не менее чем один раз в год.**

**Действие данной гарантии ни при каких обстоятельствах не может быть истолковано, как получение прав на возвращение устройства в компанию или же на требование о возмещении его частичной или полной стоимости.**

**Гарантия не распространяется на рабочие затраты или издержки, которые будут отнесены на счет покупателя.**

**Гарантия не распространяется на:**

**\*огнеупорные материалы;**

**\*ущерб, причиненный сильным морозом или же иными погодными обстоятельствами;**

**\*повреждения в облицовке;**

**Повреждения, вызванные неправильным обращением с устройством, недопустимыми операционными условиями или не отвечающим требованиям обслуживания;**

**Повреждения, обусловленные неправомочным вмешательством третьей стороны;**

**\*ошибки, допущенные при монтаже;**

**\*чрезмерный износ оборудования;**

\*Гарантия на изделие не распространяется в случае утраты гарантийного талона и/или его неправильного заполнения.

|  |
| --- |
| Гарантийный талон №\_\_\_  Отметка о гарантийном обслуживании:  Характер неисправности : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Заключение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Владелец изделия (подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Мастер гарантийного обслуживания  ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Штамп |

|  |
| --- |
| Гарантийный талон №\_\_\_  Отметка о гарантийном обслуживании:  Характер неисправности : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Заключение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Владелец изделия (подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Мастер гарантийного обслуживания  ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Штамп |

|  |
| --- |
| Гарантийный талон №\_\_\_  Отметка о гарантийном обслуживании:  Характер неисправности : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Заключение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Владелец изделия (подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Мастер гарантийного обслуживания  ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Штамп |

|  |
| --- |
| Гарантийный талон №\_\_\_  Отметка о гарантийном обслуживании:  Характер неисправности : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Заключение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Владелец изделия (подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Мастер гарантийного обслуживания  ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Штамп |